РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НЕДВИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«30» января 2015 г.                                            № 77                                            х. Недвиговка

Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Недвиговское сельское поселение» Мясниковского района 

Ростовской области
На основании Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 25.10.2002г. № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», Устава муниципального образования «Недвиговское сельское поселение» Собрание депутатов Недвиговского сельского поселения

РЕШИЛО:

          1. Утвердить Правила благоустройства территории Недвиговского сельского поселения Мясниковского района согласно приложению.

2. Администрации Недвиговского сельского поселения обеспечить строгое выполнение Правил благоустройства на территории Недвиговского сельского поселения.

3.   Решение Собрания депутатов Недвиговского сельского поселения 25 апреля 2012 г. № 91  «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Недвиговского сельского поселения Мясниковского района»  признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования на информационных стендах.

         5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка.

Глава Недвиговского 
сельского поселения






О.В. Колесникова

Приложение к решению Собрания депутатов
МО «Недвиговское сельское поселение» 
     № 77  от 30.01.2015 г.

Правила

 благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Недвиговское сельское поселение» Мясниковского района Ростовской области
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила благоустройства, уборки и санитарного содержания территории муниципального образования «Недвиговское сельское поселение» Мясниковского района Ростовской области (далее по тексту – Правила) разработаны с целью обеспечения должного санитарно-эстетического состояния населенных пунктов муниципального образования «Недвиговское сельское поселение» Мясниковского района Ростовской области (далее по тексту – Недвиговское сельское поселение) в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», областными законами Ростовской области, санитарными правилами, техническими противопожарными и другими нормативными актами.
Правила благоустройства территории обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей.
1.2. Правила устанавливают обязанность юридических лиц, неза​висимо от их подчиненности и формы собственности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей,  владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков по систематической санитарной очистке, уборке и содержанию в образцовом порядке: 

- территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- элементов внешнего благоустройства, включая улицы, площади, проезды, дворы, подъезды, площадки для сбора твердых бытовых отходов и других территорий населенных пунктов;

- жилых, административных, социальных, сельскохозяйственных, промышленных  и торговых зданий, спортивных комплексов, садов, парков, заборов, газонных ограждений, реклам, рекламных установок, вывесок, витрин, выносных торговых точек, павильонных остановок пассажирского транспорта, памятников, знаков регулирования дорожного движения, средств сигнализации;

- уличного освещения, опорных столбов, парковых скамеек, урн, аншлагов и домовых номерных знаков, остановок общественного транспорта, мемориальных досок, радиотрансляционных устройств, антенн, трансформаторных и газораспределительных пунктов;
- лесополос, полевых дорог, мест содержания техники, производственных участков иных мест производственного, культурного, социального назначения;
-  водоотводных сооружений, прочих инженерно-технических и санитарных сооружений и коммуникаций.

2. В настоящих Правилах используются понятия:

Благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Недвиговского сельского поселения повышение комфортности условий проживания для жителей Недвиговского  сельского поселения поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов Недвиговского сельского поселения;

содержание и уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
домовладелец – физическое (юридическое) лицо, индивидуальный предприниматель, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права;

 прилегающая территория - участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения; 
Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения, иными договорами определяются:

1) на улицах - по длине занимаемого участка, по ширине - до проезжей части улицы;

2) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам – по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

3) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

4) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров; 

территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория (парки,  площади, улицы и т. д.);
восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация  ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;
зеленый фонд сельских поселений - представляет собой совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой растительностью территорий, в границах этих поселений;
зеленые насаждения - древесные и кустарниковые растения, травянистая растительность;   
место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;

производитель отходов - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека.

красные линии  - линии, которые обозначают  существующие, планируемые границы общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно- кабельные сооружения) автомобильные дороги.

3. Настоящие Правила содержат разделы:

3.1.  Порядок уборки и содержания территории

3.2. Содержание строительных площадок

3.3. Установка урн.

3.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления.

3.5. Содержание контейнерных площадок.

3.6. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО).

3.7. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним территорий

поселения по сезонам года.

3.8.Уборка территорий населенных пунктов Недвиговского  сельского поселения.

3.9.Порядок содержания зеленых насаждений.

3.10. Ответственность за сохранность зеленых насаждений.

3.11. Порядок размещения и эксплуатации рекламно-информационных элементов на территории Недвиговского  сельского поселения.

3.12.Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, точек выездной, выносной и мелкорозничной торговли.

3.13.Порядок содержания жилых и нежилых зданий, строений и сооружений на территории Недвиговского сельского поселения.

3.14.Общие требования к внешнему виду фасадов зданий и сооружений

3.15.Содержание территорий объектов строительства

3.16.Общие требования при строительстве (ремонте) подземных коммуникаций

3.17.Содержание и эксплуатация инженерных сооружений, коммуникаций

3.18.Производство разрытий при строительстве и ремонте подземных коммуникаций

3.19.Содержание наружных частей инженерных сооружений и коммуникаций

3.20.Особые условия уборки и благоустройства.

3.21.Содержание животных и птицы в Недвиговском сельском поселении

3.22.Контроль и ответственность за нарушение Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Недвиговского сельского  поселения.
4. Порядок уборки и содержания территории

4.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории поселения, в том числе и на территориях частных домовладений.

4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях выполнения Правил по содержанию и благоустройству территорий муниципального образования обязаны:
- издать локальный правовой акт, определяющий ответственных за организацию и выполнение Правил, предусматривающий порядок уборки и содержания территории и объектов благоустройства;

 - заключить договоры со специализированными предприятиями на сбор и  вывоз отходов и мусора.
4.3. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящих Правил, и соблюдение установленного санитарного порядка являются:
- на предприятиях, организациях и учреждениях их руководители;
- на объектах торговли, оказания услуг - руководители объектов торговли (оказания услуг), индивидуальные предприниматели;


- на незастроенных территориях – владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков;

- на строительных площадках – владельцы земельных участков, заказчики, подрядчики, субподрядчики и их должностные лица;

-  в частных домовладениях и прочих объектах владельцы домов, объектов, либо лица ими уполномоченные.

4.4. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели производят систематическую уборку, в соответствии с санитарными нормами и правилами, (ручную, механическую) со своевременным вывозом мусора в специально отведенные места, в зимнее время расчистку от снега дорог и пешеходных дорожек:

- жилых, социальных, административных, промышленных, торговых и прочих зданий и строений;

- дворовых территорий и прилегающих к ним закрепленных территорий; 

- улиц и площадей.

4.5.Определение границ уборки территорий, закрепленных за юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляется правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения с составлением схематических карт уборки и уведомлением юридических и физических лиц. При отсутствии закрепленных границ юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели производят уборку благоустройство и  выкос сорной и карантинной растительности, на своих земельных участках и прилегающих к  ним территориях.
4.6. Владельцы индивидуальных жилых домов в пределах границ их участков, а также прилегающую территорию вдоль заборов и придорожную полосу (канаву) вдоль всего своего участка. 

4.7.  Уборка вокруг остановочных павильонов пассажирского транспорта в радиусе 10 м, а так же их ремонт, осуществляется соответствующими транспортными предприятиями, за которыми они закреплены, либо собственниками таких павильонов.
4.8. Территории, прилегающие к акватории прибрежных вод, убираются силами и средствами предприятий и организаций, в ведении которых они находятся или закреплены. 
4.9.  В случаях, когда расстояние между земельными участками не позволяет произвести закрепление территорий уборка производится каждой из сторон на равновеликие расстояния.

4.10. Уборка и очистка канав, труб дренажей, предназначенных для отвода талых, дождевых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневых канализаций  производится соответствующими предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения;

- на территориях предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей – предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.  

5. Содержание строительных площадок

5.1. Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны ежедневно в конце дня, а также в двухдневный срок после полного их окончания, убирать прилегающие к строительным площадкам территории от остатков стройматериалов, грунта и мусора.

5.2. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке должны быть оборудованы и огорожены специально отведенные места или установлен  бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

5.3. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).
5.4. При проведении указанных работ запрещается складирование строительных материалов, строительного мусора на территории, прилегающей к объекту строительства без разрешительных документов, выданных администрацией  Недвиговского сельского поселения в установленном порядке. Остатки строительных материалов, грунта и строительный мусор убираются в процессе производства работ ежедневно.

Не допускается выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов.

5.5. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительных работ возлагается на застройщиков, генподрядные строительные организации, выполнявшие работы. 

5.6. До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

5.7. При въезде на строительную площадку устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), информации об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

5.8. Во избежание загрязнения подъездных путей к строительной площадке, а также улиц Недвиговского сельского поселения выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки или мойки колес. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое покрытие. 

5.9. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

1) обеспечивает уборку строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны. Накапливающиеся отходы, в том числе грунт, подлежат вывозу на городской полигон, силами исполнителя путем самовывоза либо специализированной организацией на договорной основе. В случае осуществления самовывоза подтверждением сдачи отходов на городской полигон является документ установленного образца о его приеме;

2) осуществляет мероприятия обеспечивающие сохранение зеленых насаждений;

3) не допускает выпуск воды со строительной площадки;

4) принимает меры по предотвращению излива подземных вод при буровых работах;

5) выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков.

5.10. При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на владельца этого объекта.


5.11. При строительстве, реконструкции, текущем ремонте запрещается: 


1) выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на дороги общего пользования местного значения;


2) складировать строительные материалы на тротуарах и прилегающих к зданиям территориям;

3) вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт в неотведенные для этой цели места.

6. Установка урн.

6.1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест отходами на площадях, улицах, вокзалах, рынках, в парках, скверах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на остановках общественного транспорта, у входов в офисы, торговые объекты, парикмахерские и салоны красоты, у палаток, ларьков, объектов сферы услуг и т.п. юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в введении которых находятся указанные территории (объекты), должны быть установлены урны. 

Кроме того, ответственными за установку емкостей для временного хранения отходов и их очистку являются:

- домоуправления, жилищно-эксплуатационные участки, предприятия, организации, учебные учреждения – около своих зданий, как правило, у входа и выхода;

- организации торговли и организации сферы услуг – у входа и выхода из торговых помещений, у палаток, ларьков, павильонов, кафе, ресторанов парикмахерских, салонов красоты, аптек и т.д.;

- администрации рынков – у входа, выхода с территории рынка и через каждые 25 метров по территории рынка;

- автозаправочные станции, пункты придорожного сервиса, авторемонтные мастерские – у каждой раздаточной колонки и входа, выхода в административные здания и ремонтные боксы;

- музеи, выставочные площадки и павильоны – через каждые 20 метров вдоль основных дорожек, 

- владельцы остановок пассажирского транспорта на остановках;

- владельцы железнодорожных остановочных платформ - через каждые 25 метров вдоль платформы.

Также установка урн должна осуществляется в местах, где это предусмотрено действующим законодательством.

Урны должны находиться с наружной стороны входа (на улице), допускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта торговли, сферы услуг.

Урны должны содержаться ответственными лицами в исправном и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в сутки.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Покраска урн производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год (до 20 апреля).
7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления.

7.1. Для сбора отходов производства и потребления предприятиями, организациями, объектами производства, торговли и оказания услуг всех форм собственности, устанавливаются контейнеры для сбора ТБО.
7.2. Сбор и временное хранение отходов производства сельскохозяйственных предприятий, образующихся в результате их хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий на специально оборудованных для этих целей местах. Складирование  и применение отходов сельхозпредприятия  производится в соответствии с  технологическим  регламентом экологически безопасного  использования навоза. 
7.3. Сбор бытовых отходов от населения осуществляется по планово-регулярной системе путем накопления и временного хранения бытовых отходов в контейнерах, бункерах, урнах, а также в виде исключения «поквартирным» способом.
7.4. Вывоз ТБО от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, населения осуществляется только специализированными организациями. Вывоз осуществляется на договорной основе с соответствующими юридическими и физическими лицами индивидуальными предпринимателями. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов определяется исходя из норм образования отходов. Заключение договора на вывоз ТБО для всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, является обязательным и производится в соответствии с действующим законодательством. Допускается предоставление квитанции с полигона.
7.5. Вывоз мусора из контейнеров осуществляется по мере их наполнения, но не реже одного раза в шесть дней. Переполнение контейнеров  мусором не допускается. 

7.6. Вывоз мусора и бытовых отходов  от населения, осуществляется в строгом соответствии с графиками, вывоза мусора утвержденными специализированной организацией занимающейся данной услугой.

7.7. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). 

8. Содержание контейнерных площадок

8.1. Сбор мусора осуществляется в специальные контейнеры для сбора мусора. 

8.2. Контейнерная площадка устанавливается при наличии двух или более контейнеров, при этом указанные требования не распространяются на отдельно стоящие контейнеры.

8.3. Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отходов должны быть удалены от жилых домов, образовательных и дошкольных учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки расстояние до жилых домов может быть сокращено до 8 – 10 м.м.  Размер площадок рассчитывается из необходимого количества контейнеров. Площадка устраивается из бетона (асфальта) и ограждается с трех сторон ограждениями типов, согласованных с органами местного самоуправления.

8.4. Место размещения площадки необходимо согласовать с органами местного самоуправления.

8.5. Контейнеры на контейнерных площадках должны быть окрашены (не иметь следов ржавчины и механических повреждений). Покраска контейнеров должна производится по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью.

На данные контейнеры должна быть нанесена информация, позволяющая определить собственника, пользователя, арендатора контейнера, график вывоза мусора, телефон ответственного лица.

8.6. Размещение контейнерных площадок и площадок для бункеров-накопителей производится по согласованию с администрацией Недвиговского сельского поселения и с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

8.7. Ответственность за установку и содержание контейнеров, контейнерных площадок и площадок для бункеров-накопителей и их зачистку (уборку) возлагается:

- по муниципальному жилому фонду  – на обслуживающие (мусоровывозящие) организации;

- на предприятиях, организациях и учреждениях – на руководителей;

- на объектах торговли, оказания услуг – на руководителей объектов торговли (оказания услуг), индивидуальных предпринимателей;

- в садоводческих, дачных, гаражных, жилищно-строительных и пр. кооперативах и товариществах – на их председателей.

8.8. Контейнеры, установленные в частном жилом фонде должны содержаться  собственниками, для которых они установлены. 
8.9. Контейнеры должны содержаться ответственными лицами в исправном и опрятном состоянии, окрашены (не иметь следов ржавчины и механических повреждений), очищаться от мусора по мере его накопления в соответствии с установленным графиком.

Мойка контейнеров производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в две недели. Покраска контейнеров производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год (до 20 апреля).
8.10. На данные контейнеры должны быть нанесены адреса домов, для которых они установлены и график вывоза мусора, телефон ответственного лица. Прилегающая к контейнерам территория на расстоянии до 5-ти метров, должна содержаться  собственниками домов, для которых они установлены.

9. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО).


9.1. Сброс ЖБО от многоквартирного жилого фонда, от  частных домовладений,   подключенных к центральной  канализационной сети, административных зданий предприятий, организаций, учреждений, магазинов осуществляется в канализационные сети.

9.3. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а так же выпуск канализационных стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и на рельеф местности.

9.4. Вывоз ЖБО от индивидуальных жилых домов (частного сектора) в населенных пунктах поселения производится специализированными предприятиями по мере необходимости на договорной основе между собственниками  жилых домов  и организацией оказывающей данную услугу.
9.5. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

9.6. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями административной комиссий Недвиговского сельского поселения.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

9.7. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

9.8. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

9.9. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3 - 5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта - не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения). 

9.10. Отходы, образующиеся в результате производства и потребления у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

10. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним территорий

10.1. Уборка автодорог возлагается:

- на дорогах федерального, регионального и областного  значения уборка мусора и покос травы возлагается на собственников этих дорог и производится обслуживающей организацией на всю ширину полосы отвода дороги

Обочины дорог и разделительные полосы должны быть обкошены и очищены от крупногабаритного и другого мусора.

Информационные указатели, километровые знаки,  металлические ограждения (отбойники), дорожные знаки должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, очищены от грязи. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

10.2. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Недвиговского сельского поселения  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- транспортировка груза волоком;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на  пешеходных дорожках, тротуарах;

11. Уборка территорий населенных пунктов Недвиговского  сельского поселения по сезонам года.

11.1.  В зимний период с 15 октября по 14 апреля:

- производится уборка территории, расчистка  снега и льда в утренние часы до начала движения общественного транспорта и по мере необходимости в течение дня, уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

- запрещается загромождение территорий автобусных остановок, проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны;

- систематически силами и средствами юридических и физических лиц индивидуальных предпринимателей – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

- в период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. производится юридическими, физическими лицами (домовладельцами) и индивидуальными предпринимателями на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии;
- укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в зависимости от ширины проезжей части улиц и характера движения по ним на расстоянии 0,5 м от бордюра вдоль тротуара,

- запрещается в процессе уборки перемещение снега и льда на тротуары, проезжую часть улиц, площадей и т.д.

11.2. В летний период с 15 апреля по 14 октября: 

- производится уборка закрепленных территорий в  зависимости от погодных условий.

По  решению  местной администрации Недвиговского  сельского поселения  в данный период производятся общественно-санитарные дни, экологические месячники (декадники) и субботники по очистке территорий.

12. Порядок содержания зеленых насаждений

12.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории Недвиговского сельского поселения составляют  зеленый фонд поселения. 

Зеленые насаждения, высаженные самостоятельно собственником земельного участка после получения права собственности на данный земельный участок, являются собственностью соответствующего юридического или физического лица – собственника участка. 
12.2. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей сервитутов, не имеют право собственности на расположенные на земельном участке многолетние насаждения.
12.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся пользователями земельных участков, обязаны сохранять и содержать все зеленые насаждения, имеющиеся на их участках.
12.4. У зданий и сооружений свободные земельные участки (газоны, площадки и т.п.) должны иметь летом травяной покров или зеленые насаждения.
Текущее содержание парков, и других объектов зеленого хозяйства возлагается на договорной основе на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ведении которых они находятся. Текущее содержание газонов на прилегающих и закрепленных территориях возлагается на соответствующих физических и юридических лиц
12.5. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников и побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей, болезней на закрепленных территориях производится силами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, либо специализированными организациями на договорной основе.

12.6. На улицах,  парках, в населенных пунктах и лесополосах категорически запрещается самовольная вырубка зеленых насаждений.

12.7. При производстве строительных работ юридические и физические лица индивидуальные предприниматели обязаны сохранить зеленые насаждения на участках застройки.  Подрядчики обязаны в целях недопущения повреждения зеленых насаждений ограждать их, при необходимости брать в короба.

12.8. Снос зеленых насаждений расположенных в населенных пунктах поселения, на участках, не являющихся частной собственностью  разрешается только в случае невозможности их сохранения. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели производят снос зеленых насаждений только после получения разрешения от администрации Недвиговского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области.

12.9. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при условии компенсационной высадки зеленых насаждений или компенсации в установленном порядке стоимости подлежащих сносу зеленых насаждений.
12.10. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки посадка зеленых насаждений от межи или жилого дома разрешается:

- для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;

- для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;

- для кустарников – не ближе 1 метра.

12.11.В садах, парках, лесополосах категорически запрещается: производить проезд и парковку автотранспортных средств; устраивать свалки мусора и промышленных отходов; разводить костры, использовать открытые источники огня; производить самовольную вырубку зеленых насаждений, выжигание сухой растительности, выпас скота и домашней птицы, а также другие мероприятия, негативно сказывающиеся на состоянии зеленых насаждений и противоречащие целевому назначению указанных зеленых зон.

12.12. Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и заменены новыми. Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения.

12.13. Не допускается самовольная посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, кроме случаев, когда указанные работы производятся юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности.

  13. Ответственность за сохранность зеленых насаждений.

13.1. В садах,  парках, вдоль улиц и автомагистралей ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующие указанные объекты, либо закрепленные за ними.

13.2. У домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах - на владельцев (пользователей) домовладений, зданий и строений.

13.3. На территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. и прилегающих к ним территориях – на администрации предприятий и организаций.
14. Порядок размещения и эксплуатации

рекламно-информационных элементов на территории

Недвиговского  сельского поселения


14.1. К рекламно-информационным элементам относятся все виды объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию посредством указателей, вывесок, афиш, плакатов, рекламных стендов и щитов, световых табло.


14.2. Размещение рекламно-информационных элементов на территории  Недвиговского сельского поселения осуществляется только на основании разрешения администрации Недвиговского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области.

14.3. Размещение рекламно-информационных элементов в придорожной зоне подлежит обязательному согласованию с отделами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

14.4. Размещение афиш, плакатов (театральных, гастрольных), листовок, объявлений производится только исключительно в отведенных для этих целей местах.

14.5. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений.

14.6. Информация предвыборной агитации размещается в специально отведенных местах. Уборка агитационных материалов осуществляется в течение 10 дней после окончания агитационной компании лицами, проводившими данное мероприятие.

14.7. Материальный ущерб, причиненный вследствие нарушения порядка размещения рекламно-информационных элементов, подлежит возмещению добровольно, либо в судебном порядке лицом (юридическим, физическим) индивидуальным предпринимателем, в интересах которого реклама была размещена.

14.8. К административной ответственности самостоятельно привлекается лицо, в интересах которого размещены рекламно-информационные элементы.
15. Строительство, установка и содержание 

малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, точек выездной, выносной и мелкорозничной торговли.

15.1.Установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (киосков,  палаток, летних кафе, сезонных рынков, оград, заборов, газонных ограждений, остановочных транспортных павильонов, телефонных кабин, ограждений тротуаров, детских спортивных площадок, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, подсветки зданий, памятников, реклам, фонарей уличного освещения, опорных столбов и пр.), капитальный ремонт тротуаров допускается с разрешения администрации Недвиговского сельского поселения при наличии согласованного проекта с санитарно-эпидемиологическим надзором, при этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

15.2. Выдача разрешений на установку точек выносной и мелкорозничной торговли производится администрацией Мясниковского района на основании эскизного проекта, утвержденного по согласованию с отделом торговли и органами санитарно-эпидемиологического надзора.
15.3. Организация нестационарной торговой сети, в т.ч. объектов мелкорозничной передвижной торговой сети, осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем мест, на которых разрешено осуществлять торговлю, оказывать услуги в нестационарной сети.
15.4. Владельцы малых архитектурных форм, точек выносной и мелкорозничной торговли, обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию органов местного самоуправления) производить ремонт, отделку и окраску:

- окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов,  скамеек рекомендуется производить не реже одного раза в год;

- окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий рекомендуется производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

15.5. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм, то​чек выносной и мелкорозничной торговли является установка емко​стей для сбора бытовых отходов и заключение договора со специали​зированной организацией на их вывоз.

16. Порядок содержания жилых и нежилых зданий, 

строений и сооружений на территории Недвиговского сельского поселения.

16.1. Владельцам зданий, строений, домовладений и сооружений (юридическим и физическим лицам) вменяется в обязанность содержание фасадов, принадлежащих им зданий и всех элементов внешнего благоустройства, относящихся к ним в образцовом техническом и эстетическом состоянии.

16.2. Ремонт, окраска  зданий, домовладений выполняются за счет средств и силами их владельцев или строительными организациями на договорной основе.
16.3. Изготовление и установка табличек с наименованиями улиц и номерами домов осуществляются за счет средств и силами владельцев зданий, строений, домовладений и сооружений или строительными организациями на договорной основе.

16.4. Предприятия, организации, ведомства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, граждане, владеющие домами на праве личной собственности, обязаны эксплуатировать здания, строения и сооружения, а так же производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

16.5. Все вновь возводимые усадебные, одно- двухквартирные жилые дома должны быть расположены от:

- красной линии улиц не (менее чем на 5 метров;

- красной линии проездов не менее чем на 3 (метра;

-(границы смежного участка не менее чем на 3 метра.

16.6. Расстояние от вновь возводимых хозяйственных построек до:

- красных линий улиц и проездов (должно быть не менее 5 метров;

- границы соседнего участка – не менее 4 (метров;

- (жилых строений – не менее 15 метров.

16.7. Для отвода воды с крыш домовладелец обязан установить водосборные желоба и организовать водосток в отводную канаву, устроенную на своем земельном участке, на расстоянии не менее 1 метра от смежного земельного участка.
16.8. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске фасадов зданий определяются:

- владельцами исходя из (существующего состояния фасада.
16.9. Ремонт и окраска фасадов зданий, не представляющих историко-архитектурную ценность, выполняется в соответствии с паспортом колеров либо эскизным проектом, согласованным с органом местного самоуправления.

16.10. При проведении работ на фасадах зданий, представляющих историко-архитектурную ценность, необходимо наличие специального проекта, согласованного с органами по охране памятников истории и культуры.
16.11. Изменение некоторых деталей фасадов зданий, устройство новых балконов, оконных и дверных проемов (входов) обязательно согласовываются с администрацией Недвиговского сельского поселения. 

16.12. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен собираться и ежедневно вывозиться в места санкционированного складирования.
16.13. В начале каждой улицы и крайнем домовладении, должны располагаться таблички с наименованием улиц, на фасаде каждого дома устанавливается номерной знак утвержденного образца. Ответственность за исправность номерного знака несет владелец дома.
16.14. У входа в подъезд устанавливаются указатели номеров квартир, сгруппированные поэтажно, на каждой двери квартиры должен быть номер.
16.15. На фасадах жилых, административных, производственных и общественных зданий в соответствии с установленным порядком нумерации домов в Недвиговском сельском поселении  должны быть вывешены указатели и номера домов установленных образцов, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц. Они должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.

16.16 Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны изготавливаться в антивандальном исполнении из долговечных материалов с учетом климатических факторов.

16.17. Все детали и сборочные единицы указателей должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие, соответствующее требованиям ГОСТ 9.401-91. «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».Элементы крепления указателей не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности.
16.18. Написание номеров домов должно соответствовать присвоенным им в установленном порядке адресным знакам.

16.19  Все буквы и цифры на указателях должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10м. 

За установку и содержание на фасадах зданий, строений, сооружений  вывесок, реклам, аншлагов, номерных знаков несут ответственность лица, указанные в статье 4 настоящих Правил, если иное не предусмотрено законом или договором.

16.20. Территории общего пользования, придомовые территории, территории организаций, учреждений, дворы и арки, а также номерные знаки общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, элементы информации поселения и витрины должны освещаться в темное время суток.
Статья 17. Общие требования к внешнему виду фасадов зданий и сооружений

17.1. Фасады зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Недвиговского сельского поселения (далее – фасады зданий) содержатся собственниками зданий, строений и сооружений, если иное не предусмотрено законом или договором.
17.2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи должны содержать фасады зданий в надлежащем состоянии, своевременно производить работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах указатели.

17.3. При сдаче объекта в эксплуатацию оформляется паспорт фасада для последующего производства работ по ремонту и покраске в процессе эксплуатации.


17.4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи устраняют местные разрушения фасадов зданий по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.



17.5. До начала любых строительно-монтажных работ зона окраски, ремонта или реконструкции фасада и опасные зоны работ за ее пределами ограждаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».
17.6. Фасады зданий не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, окрасочного слоя (окрашенные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), трещин, выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и высолов.

17.7. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.


17.8.Изменение фасадов зданий, устройство новых балконов, оконных и дверных проемов производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Статья 18. Общие требования при строительстве (ремонте) подземных коммуникаций

18.1. Владельцы подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы, водопроводы и другие) или организации, ответственные за эксплуатацию этих коммуникаций, обеспечивают их содержание в исправном состоянии, своевременное устранение аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации подземных коммуникаций.

18.2. Владельцы подземных коммуникаций или организации, ответственные за эксплуатацию этих коммуникаций, несут ответственность за техническое состояние и ремонт коммуникаций и при обнаружении провалов над подземными коммуникациями незамедлительно принимают меры. При возникновении аварийной ситуации производитель работ должен незамедлительно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы. Аварийные работы начинаются владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению Администрации Недвиговского сельского поселения, с последующим оформлением разрешения в 3х-дневный срок.

18.3. Земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций выполняются только с письменного разрешения владельца земельного участка, на котором будут производиться работы, и владельца подземных коммуникаций или организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций.

Указанные в абзаце 1 настоящей части документы (или их копии) должны находиться на месте производства работ в течение всего срока их производства.

До начала работ должны быть установлены знаки безопасности или надписи, указывающие местонахождение подземных коммуникаций.

18.4. До начала и в период выполнения работ по строительству (ремонту) подземных коммуникаций исполнитель работ:

1) ограждает место разрытия  барьерами стандартного типа, окрашенными в яркие тона. Следит за их состоянием на протяжении всего времени работ. 

2) выставляет информационный щит с указанием наименования лица, выполняющего работы, номеров телефонов и фамилий руководителя и ответственного лица, вида и сроков начала и окончания работ, дорожные знаки и указатели стандартного типа, обеспечивает их надлежащее содержание;

3) предусматривает установку освещения на весь период работ, в темное время суток- освещение ограждения сигнальными лампами красного цвета.

18.5. Исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ владельца подземных коммуникаций или представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации.

Вскрытые коммуникации, в случае необходимости, по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

18.6. Исполнитель обеспечивает наличие разрешения (его копии) на производство работ в месте их проведения в течение всего срока производства работ.

18.7. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных коммуникаций исполнитель работ принимает меры к ликвидации аварии.

18.8. По окончании работ засыпка мест разрытия осуществляется организацией, выполнявшей строительство (ремонт) подземных коммуникаций.

18.9. После окончания работ по строительству (ремонту) подземных коммуникаций исполнитель работ производит восстановление дорожного покрытия.

Статья 19.  Содержание и эксплуатация инженерных сооружений, коммуникаций

19.1. Производство разрытий при строительстве и ремонте подземных коммуникаций

19.1.1. Настоящий раздел является обязательным для всех юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей при производстве работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладке, реконструкции, ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, забивке свай и шпунта, планировке грунта, буровых работах). 

19.1.2. Строительство, реконструкция и ремонт инженерных сетей и сооружений, благоустройство улиц производится только на основании проектов, согласованных в установленном порядке.

19.1.3. Прокладка и переустройство подземных сетей на магистралях и площадях, имеющих твердые покрытия, должны производиться, как правило, закрытым способом без повреждения магистралей и зеленых насаждений.

          19.1.4. Выдача разрешений на производство земляных работ физическим и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям производится Уполномоченным органом.          

19.1.5. Открытый способ прокладки коммуникаций допускается внутри кварталов на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах при полной реконструкции улиц и дорог. Прокладка новых подземных сетей при новом строительстве должна опережать работы по благоустройству и строительству новых дорог и тротуаров.

          19.1.6. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении установленного порядка производства разрытий, в частности, за производство самовольных разрытий улиц, дворов, площадей и других мест общественного пользования, за нарушения сроков разрытия, за непринятие мер к своевременному восстановлению и приведению в порядок мест разрытия привлекаются к административной ответственности в установленном законом порядке.

          19.1.7. Организации, производящие работы, связанные с закрытием движения, без нарушения дорожного покрытия, обязаны брать разрешение в установленном порядке.
19.1.8. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и (или) обслуживании поврежденные коммуникации обязана: 

1) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии городскую диспетчерскую службу города «05»;

2) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев территории, на которой произошла авария, другие заинтересованные организации, потребителей, при необходимости население;

3) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне проведения работ;

4) вызвать на место работ представителей организаций, имеющих коммуникации, для согласования условий производства земляных работ и подписания заявления на производство работ; 

5) при необходимости разрытие производится немедленно и одновременно в течение  суток оформляется аварийное разрешение на производство работ в соответствии настоящими Правилами.

19.1.9. Для ликвидации аварий, не требующих немедленного восстановления поврежденных сооружений, требуется получить разрешение на производство работ на общих основаниях и порядке, установленном настоящими Правилами. 
19.1.10. Для получения разрешения на право производства земляных работ для нового строительства инженерных сетей и коммуникаций организация за семь дней до начала работ подает в Уполномоченный орган заявку за подписями и печатями заказчика, к заявке прилагается:

1) проектная документация (согласованная с организациями, имеющими инженерные сети, жилищно-коммунальными органами, отделом по строительству и архитектуре) в объеме, достаточном для оценки надежности и эксплуатационной безопасности объекта, а также генеральный план участка строительства;

2) согласованный проект производства работ (ППР);

3) гарантийные обязательства по восстановлению разрушенных элементов внешнего благоустройства.

19.1.11. Для получения разрешения на право производства земляных работ для планового ремонта инженерных сетей и коммуникаций организация за семь дней до начала работ подает в Уполномоченный орган заявку по установленной форме, за подписями и печатями заказчика, к заявке прилагается:

1) схема производства работ (согласованная с организациями, имеющими инженерные сети, жилищно-коммунальными органами,  отделом по строительству и архитектуре);

2) гарантийные обязательства по восстановлению разрушенных элементов внешнего благоустройства.         

19.1.12. Для получения разрешения на производство земляных работ для аварийного ремонта инженерных сетей и коммуникаций организация подает в Уполномоченный орган заявку по установленной форме, за подписями и печатями заказчика, к заявке прилагается: 

1) схема производства работ;

2) гарантийные обязательства по восстановлению разрушенных элементов внешнего благоустройства. 

19.1.13. В срок не более 3-х дней Уполномоченный орган рассматривает представленные документы и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения.
19.1.14. Для получения разрешения на право производства земляных работ физическое лицо за семь дней до начала работ подает в Уполномоченный орган заявление, к заявлению прилагаются следующие документы:

1) проектная документация (согласованная с организациями, имеющими инженерные сети, жилищно-коммунальными органами,  отделом по строительству и архитектуре);

2) гарантийные обязательства по восстановлению разрушенных элементов внешнего благоустройства.
           19.1.15. Работы по строительству, переустройству и ремонту подземных инженерных сетей, дорог, а также благоустройству, связанные с разрытием, могут производиться только после получения разрешения на разрытие.
           19.1.16. Полученное разрешение должно всегда находиться на месте работ и представляться по первому требованию работников уполномоченных контролирующих органов, а также владельцев коммуникаций и территорий, на которых располагается объект. 

           19.1.17. Для производства работ, связанных с разрытием, руководители организаций обязаны назначить ответственных лиц, имеющих необходимые технические знания для выполнения этих работ и ознакомленных с настоящими Правилами.

         19.1.18. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений смежных или пересекаемых подземных сооружений лицо, ответственное за производство работ, обязано не позднее, чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить вместе с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании.

           19.1.19. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей и зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные работы, и иные лица, осуществляющие производство работ. В случае повреждения смежных или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены силами организации, эксплуатирующей эти коммуникации, за счет средств организации (физического лица), допустивших повреждение.

           19.1.20. При производстве работ в местах движения транспорта должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов.

19.1.21. На центральных улицах и площадях города в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийного характера) должны выполняться в основном в ночное время, уборка материалов должна производиться до 7 часов утра.

19.1.22. Закрытие или ограничение движения транспорта на время производства подземных или дорожных работ допускается на основании согласованной схемы производства работ или ППР. 

19.1.23. Организация, производящая работы, обязана до начала работ:

1) изготовить согласно ГОСТу ограждения и дорожные знаки, хранение обеспечивает заказчик;

2) оградить каждое место разрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких тонов, сигнальной лентой;

3) при ограниченной видимости в темное время суток обеспечить место разрытия световыми сигналами красного цвета;

4) установить дорожные знаки и указатели стандартного типа;

5) выставить щиты с указанием наименования организации, проводящей работы, номера телефонов, фамилии ответственного за работу лица, сроков начала и окончания работ;

6) на пешеходной части установить через траншею мостики;

7) на проезжей части при необходимости установить через траншею временные мосты для проезда шириной не менее 4-х метров на каждую полосу движения транспорта с расчетом   на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось - 10 тонн, а для въезда во дворы - не менее 3 м,   с расчетом нагрузки 7 тонн.   

19.1.24. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

1) при организации строительных и ремонтных работ на территории города с целью предотвращения выноса грязи на улицы и дороги строительные площадки должны быть оборудованы выездами из щебня или дорожных плит, а также установками для обмыва колес автотранспорта;

2) доставка материалов к месту работы разрешается не ранее чем за три дня до начала работ, с укладкой в местах, где не разрушаются элементы благоуст​ройства и не создается препятствий движению транспорта и пешеходов;

3) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом организации работ;

4) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

5) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей нормы технических условий   на подземные прокладки;

6) вскрытие дорожной одежды должно производиться на 20 см шире траншеи и иметь прямолинейные очертания;

7) стены траншей и котлованов должны крепиться согласно существующим правилам на производстве земельных работ;

8) вынутый из траншей и котлованов грунт должен увозиться с места работ немедленно по выемке   из траншей;

9) материалы от разобранной дорожной одежды, строительные материалы должны складироваться   в пределах огражденного места или на специально отведенных местах;

  При устройстве новых колодцев или камер ограждения дорожные знаки не снимаются до достижения технической прочности сооружения.    

19.1.25. При производстве земляных работ запрещается:

1) вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформления разрешений на производство земляных работ;

2) всякое перемещение существующих инженерных сооружений и сетей, не предусмотренное утвержденным проектом;

3) заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев и газовых коверов, водосточные решетки, кюветы, водостоки и пункты городской полигонометрии;

4) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть; в аварийных случаях разрешается в летнее время с последующей очисткой территории;

5) вынос грязи на улицы города машинами, механизмами и иной техникой с территории производства работ;

6) излишнее разрушение дорожных покрытий и ведение работ способам, не указанными при согласовании проекта и в разрешении;

7) повреждение существующих подземных коммуникаций, зеленых насаждений и элементов благоустройства, не указанных в разрешении.              

При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе деревьев и кустарников, вопрос об их пересадке решается комиссионно с участием представителей Управления ЖКХ, а также владельцев зеленых насаждений и коммуникаций. При необходимости пересадку деревьев и кустарников производит организация, ведущая ремонт подземных коммуникаций.

8) загромождать проходы и въезды во дворы;

9) производить приемку в эксплуатацию инженерных сетей без предъявления исполнительной съемки (при наличии на исполнительном плане инженерных сетей штампа/печати отдела по строительству и архитектуре), и справки о восстановлении разрытия, выданной Уполномоченным органом.

19.1.26. Засыпка траншей и котлованов производится строительной организацией под техническим контролем заказчика. 

19.1.27. Производитель работ после выполнения работ вплоть до полного восстановления объектов благоустройства обязан содержать данную территорию в безопасном состоянии.

19.1.28. Организации, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншеи содержать ее в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и пешеходов до сдачи траншеи (котлована) по акту владельцу дорожного покрытия.

19.1.29. В целях сохранности прокладываемых и смежных сетей, а также во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи и котлованы на участках пересечений с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими твердое покрытие, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, отсевом щебня с послойным тщательным уплотнением. Сдача работ по засыпке траншей на дорогах города производится представителю Уполномоченного органа с составлением акта на скрытые работы. 

19.1.30. Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должна быть произведена организацией, осуществляющей строительство, немедленно, после окончания работ.

19.1.31. После приемки траншеи (котлована) под восстановление дорожных покрытий производитель работ обязан начать дорожные работы:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц – немедленно, и закончить работы в течение 24 часов;

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - не позднее, чем 5 суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - не позднее, чем 10 дней.

В исключительных случаях сроки могут быть изменены Управлением ЖКХ или Уполномоченным органом.

19.1.32. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки представителю Уполномоченного органа в «зимнем» варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах и тротуарах с твердым покрытием с подсыпкой песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нарушенный участок дороги весь зимний период.

19.1.33. Ограждения разрытий могут быть сняты только после восстановления дорожных покрытий.

Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и наземных сооружений производится организациями, выдающими гарантии на восстановление работ. Эти организации обязаны после выполнения вос​становительных работ немедленно убрать оставшиеся материалы и отходы.

19.1.34. Руководитель организации, получившей разрешение на разрытие, обязан сдать по акту восстановительный участок разрытия представителю Уполномоченного органа.

19.1.35. Наблюдение и контроль над сроками выполнения разрытий и восстановительных работ после них осуществляет Уполномоченный орган.

19.1.36. Руководитель организации заказчика в равной мере с руководителем организации подрядчика несет ответственность за несвоевременное и некачественное восстановление произведенных разрытий, в соответствии с действующим законодательством. 

19.2. Содержание наружных частей инженерных сооружений и коммуникаций

19.2.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение, ливневая канализация и др.) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая территория содержаться в чистоте. Не допускается на прилегающей к коммуникациям территории роста самосева деревьев и кустарников. В летнее время на регулярной основе должен производиться покос травы, в зимнее – уборка снега, наледи.

19.2.2. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

19.2.3. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газ-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

Несанкционированные надписи, объявления на коммуникациях должны быть ликвидированы не позднее 24 часов с момента их обнаружения собственниками или лицами, ответственными за их эксплуатацию.

19.2.4. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными подразделениями организаций, их эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

19.2.5. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

19.2.6. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;

5) отводить поверхностные воды в систему канализации;

6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;

8) производить разборку колонок;

9) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании — покрывать их асфальтом.

20. Особые условия уборки и благоустройства.


20.1. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промышленные отходы и хозфекальные сточные воды из выгребных ям в места, не отведенные для этой цели органом местного самоуправления и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и комитетом по охране окружающей среды;

- сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;

- предприятиям,   организациям  населению и индивидуальным предпринимателям, сбрасывать   в  водоемы бытовые, производственные отходы и   загрязнять   воду   и  прилегающую  к водоему территорию;
- сметать мусор на проезжую часть улиц,  в ливнеприемники   ливневой канализации;
- устраивать выпуск бытовых сточных вод из канализаций жилых домов открытым способом в водоемы, ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, на рельеф местности, в грунтовые лотки и обочину дорог, на прочие смежные территории;

- производить расклейку афиш, объявлений на фасадах зданий, столбах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах, внешнего благоустройства, не предназначенных для этой цели;

 - складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить организацию торговли без специального оборудования;

- ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных дорожек (тротуаров);

- юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям складировать строительные материалы, органические удобрения (навоз), мусор, разукомплектованные транспортные средства и запасные части  на прилегающих к строениям и домовладениям территориях без разрешения администрации Недвиговского  сельского поселения;

- повреждать или вырубать зеленые насаждения, в том числе деревья хвойных пород;
- захламлять придомовые, дворовые территории общего пользования металлическим ломом, строительным, бытовым мусором и другими материалами;

- самовольно изменять  устройства водопропускных сооружений и водосборных каналов, а так же загромождать данные сооружения всеми видами отходов, землей и строительными материалами;
- использовать питьевую воду не по назначению (полив, технические нужды) без приборов учета;

- купать собак и других животных в водоемах, в местах массового купания, выгуливать животных в парках,  на детских игровых и спортивных площадках;

-  мыть транспортные средства возле водоразборных питьевых колонок, во дворах многоквартирных жилых домов, местах общего пользования и водоемах поселения;

- выгуливать собак без намордников в местах общего пользования.


- содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать домашних животных и птиц на улицы, территории общих дворов, скверов, парков, в иные общественные места.


- юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами в местах, не отведенных для этой цели.

- движение по населенным пунктам и прочим дорогам общего пользования района загрязненного автотранспорта, перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности (полог, герметизация, мойка ходовой части и пр.), предотвращающих загрязнение окружающей территории.

- движение, остановка и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на газонах, участках, занятых зелеными насаждениями, в населенных пунктах, стоянка автотранспортных средств на тротуарах и газонах, наезд на бордюры.

21.Содержание животных и птицы 

в Недвиговском сельском поселении
21.1 Владельцы животных и птицы обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
21.2. Содержать домашних животных и птицу разрешается в хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим правилам, в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых обозначены расстояния от помещения для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.   
21.3. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) осуществляется на пастбищах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица (пастуха) или в черте населенного пункта на прилегающей к домовладению территории на привязи. Безнадзорный, беспривязный выпас не допускается.
Дата начала и окончания выпаса на муниципальные пастбища определяется распоряжением местной администрации. Выпас в неустановленное время не допускается.
Не допускается выпас в общем стаде КРС больных инфекционными, вирусными болезнями опасных для здоровых животных и людей. При выпасе  больных животных, административную ответственность несет владелец животного.   
21.4.Навоз (помет) от хозяйственных построек необходимо убирать, не допуская его накопления и загрязнения прилегающей территории.  Строения, расположенные на границе участка, должны отступать от межи соседнего участка не менее 1 м.   
21.5  Безнадзорные животные (в том числе собаки, имеющие ошейник), находящиеся на улицах или в иных общественных местах, подлежат отлову. 
21.6. На территории Недвиговского  сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:    
- безнадзорный выгул крупного рогатого скота и птицы за пределами приусадебного участка;  
 - перегон сельскохозяйственных животных по населенным пунктам и проезжим дорогам  без сопровождающих лиц;    
21.7. При содержании кошек и собак должны выполняться следующие требования:

1) граждане и организации - владельцы собак, обязаны ежегодно, в течение апреля - октября, перерегистрировать имеющихся у них собак в ветеринарной лечебнице, получить на них регистрационное удостоверение. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в том же порядке в пятидневный срок;

2) покупка, продажа собак или бесплатная передача их другому владельцу, показ на выставках допускаются только при наличии у владельцев регистрационного удостоверения, ветеринарных документов о состоянии здоровья собаки и отсутствии карантина;

3) провоз собак разрешается в намордниках и на поводках в сопровождении взрослых лиц: в автобусах - не более одной собаки на площадке, в легковых таксомоторах - на мягкой подстилке, принадлежащей владельцу собаки. Провоз кошек разрешается в автобусах в хорошо закрытой корзине, ящике;

4) спускать собаку с поводка разрешается только в специально отведенных местах для выгула, с агрессивных собак намордник не снимается;

5) запрещается выгул животных на детских площадках, территориях дошкольных и учебных заведений, больниц;

6) запрещается кормить безнадзорных животных (кошек, собак) в местах общественного пользования.

21.8. Владельцы собак и кошек обязаны:

- содержать сторожевых собак на прочной привязи, спускать собак с привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега;

- выводить собак на лестничные клетки, во двор и на улицу только на коротком поводке и в наморднике;

- выгуливать собак в намордниках и на коротком прочном поводке;

- не появляться с собакой в магазинах, столовых, спортивных и детских площадках, рынках;

- не допускать загрязнения собаками или кошками улиц, дворов, квартир, лестничных площадок и других мест общего пользования в доме, во всех случаях экскременты собак и кошек немедленно убирать;

- при заболевании собаки или кошки обращаться в ветеринарную лечебницу;

- по требованию ветеринарной лечебницы доставлять собак и кошек для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок;

- держать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения домов закрытыми или оборудовать их сетками для предупреждения проникновения туда животных.

21.9. Проведение выставок, выводок, коллективного обучения собак допускается с разрешения городской ветеринарной лечебницы.

21.10. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии выполнения ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех проживающих.

21.11. Запрещается содержать собак в подвалах, на балконах и лоджиях жилых домов.

21.12. Владельцы животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое бы не причиняло беспокойства и не представляло опасности для окружающих, исключало укусы и нападения животных на человека.

21.13. Животные, находящиеся на улице и в местах общего пользования (подвалах, чердаках, подъездах и т.д.) без присмотра владельца и ошейника, подлежат отлову как безнадзорные.

Ответственность за содержание домашних животных возлагается на владельцев животных.

22. Освещение территории 

Недвиговского сельского поселения
22.1. Улицы, дороги, площади, тротуары, общественные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
22.2. Организацию освещения  населенных пунктов поселения осуществляет местная администрация  Недвиговского сельского поселения. 

Организации, предприятия, учреждения  расположенные на территории поселения  осуществляют освещение своих территорий собственными силами за счет собственных средств.       
22.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц следует осуществлять специализированными организациями по договорам. 

23.  Контроль и ответственность за нарушение

 Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Недвиговского сельского  поселения.


23.1.Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют:    
- органы местного самоуправления;    
- органы контроля, осуществляющие деятельность по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;    
- органы санитарно-эпидемиологического надзора;   
23.2. За нарушение настоящих Правил юридические и физические лица индивидуальные предприниматели, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации  и другими нормативно-правовыми актами.    
23.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, нанесшие своими противоправными действиями или бездействием ущерб сельскому поселению, обязаны возместить нанесенный ущерб.    
23.4. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок ущерб взыскивается в судебном порядке.    
23.5. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.
25

